081403市政工程专业硕士考试大纲

《水质分析化学》考试大纲

一、考试的总体要求

考试内容涉及水质分析化学相关内容的组成、基本概念、基本原理、分析计算及设计等方面。要求考生对相关概念及定理有较深入的了解，熟练掌握各种水水分析化学方法的基本原理和应用，并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试的内容

1.概论

（1）水质指标和水质标准

（2）分析结果的误差及其表示方法

（3）标准溶液和物质的量浓度

2.酸碱滴定法

（1）水溶液中的酸碱平衡；

（2）酸碱指示剂；

（3）酸碱滴定法的基本原理；

（4）水中碱度和酸度

3.络和滴定法

（1）络合平衡；

（2）氨羧络合剂；

（3）PH络和滴定的影响；

（4）络合滴定基本原理；

（5）提高络和滴定选择性基本方法；

（6）络合滴定的方式和应用；

（7）水的硬度；

4.沉淀滴定法

（1）沉淀溶解平衡与影响溶解度的因素；

（2）分步沉淀；

（3）沉淀滴定法的基本原理；

5.氧化还原滴定法

（1）氧化还原平衡；

（2）氧化还原滴定曲线；

（3）氧化还原指示剂；

（4）高锰酸钾法；

（5）重络酸钾法；

（6）碘量法；

（7）溴酸钾法；

6.吸收光谱法

（1）吸收光谱；

（2）比色法和分光光度法；

（3）显色反应及其影响因素；

（4）吸收光谱法定量的基本方法—标准曲线法。