081404供热、供燃气、通风和空调工程考试大纲

《工程热力学》考试大纲

一、考试的总体要求

要求考生全面系统地掌握工程热力学的有关物质热力性质、热能有效利用以及热能与其它能量转换的基本规律，并能灵活运用这些规律进行各种热工过程和热力循环的分析计算，具有较强的综合分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容

（1） 基本概念

ａ热力系统、外界、状态参数（特别是焓、熵两个参数）、功、热量、平衡状态、准静态过程，可逆过程，热力循环等基本概念。

ｂ状态量和过程量、平衡和可逆、热力学能和热量、膨胀功、推动功和技术功等各概念之间的区别与联系。绝对压力和相对压力的计算；可逆过程的判定准则。

（2） 理想气体性质

理想气体状态方程的各种表述形式，利用状态方程及公式进行热力计算。

（3） 热力学第一定律

熟练应用热力学第一定律，针对实际问题的特点选取热力系统，进行功和热量及状态参数的热力计算。

（4） 理想气体热力过程及气体压缩

理想气体基本热力过程及多变过程的热力计算；压气机的理论压缩轴功；多级压缩及中间冷却。

（5）热力学第二定律

热力学第二定律实质及表述；卡诺循环及定理；熵与熵方程；孤立系统熵增原理；利用熵方程进行热力计算以及作功能力损失的计算。

（6） 水蒸汽

水蒸汽的基本过程，使用水蒸气热力学性质表进行各种热力过程的计算。

（7）湿空气

湿空气的性质；湿空气的焓湿图；湿空气的基本热力过程的计算。

（8）气体和蒸汽的流动

绝热稳定流动的基本关系式；气体在喷管中的绝热流动、喷管中流速及流量计算；实际喷管中有磨擦的流动；扩压管流动；气体和蒸汽的绝热节流。

（9）致冷循环

空气压缩致冷循环；蒸气压缩致冷循环；蒸气喷射致冷循环；吸收式致冷循环；热泵；循环的组成、制冷系数的计算及提高制冷系数的方法和途径。